
SMT-2651 DİRSEK, HUMERUS, DİSTAL, ANA GÖVDE
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün, tümör rezeksiyon cerrahisine bağlı oluşan yoğun kemik kaybı, bağ ve tendon kayıpları gibi durumlarda kullanılmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:
	2. Ürün, 
a. CoCr veya
b.  Titanyum alaşımın herhangi birinden olmalıdır.
3. Ürün,   
a. Anti-bakteriyel Kaplama,
b. Diğer Tüm Kaplamalar (Anti-bakteriyel Kaplamalar Hariç),
4. Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 
	5. Ürün, çimentolu veya çimentosuz uygulamaya izin vermelidir.
6. [bookmark: _GoBack]Ürün, ana gövdesi, greftlenebilmeye imkan verecek şekilde boşluklara sahip olmalıdır.
7. Ürün anatomik yapıya uygun olmalıdır.
8. Ürün rotasyonel stabiliteyi sağlayıcı özelliği olmalıdır. 
9. Ürün ana gövdesi ara bağlantılarla farklı rezeksiyon seviyelerine adapte edilebilmelidir.
10.  Ürün ana gövdesinin modüler stem bağlantısı olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	11. Ürün tek kullanımlık, steril çift katlı orijinal ambalajında olmalıdır.
12. Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
13. Ürünlerde CE belgesi olmalıdır.
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