SMT2652- İNTERKALAR SEGMENT, GREFTLENEBİLİR ANA GÖVDE
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün; tümör rezeksiyon cerrahisine bağlı oluşan yoğun kemik kaybı, bağ ve tendon kayıpları gibi durumlarda kullanılmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Ürün CoCr veya Titanyum alaşımı olmalıdır.
3. Ürün muhtelif ölçülerde olmalıdır.
4. Ürünün;
a. Kaplamalı,
b. Kaplamasız/ Kumlamalı, seçeneklerinden herhangi biri olmalıdır.
5. Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 
	6. Ürün parçaları modüler olmalı ve rotasyonu engellemek amacıyla mekanizma olmalıdır. 
7. Ürün stemlere sabitlenebilir özellikte olmalıdır. 
8. [bookmark: _GoBack]Ürün ana gövdesi; greftlenebilmeye imkân verecek şekilde boşluklara sahip olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	9. Ürün, tek kullanımlık, çift paketli steril olmalıdır.
10. Ürün, orijinal ambalajlarında olmalıdır.



1

