


[bookmark: _GoBack]SMT2654- KALÇA PROKSİMAL, FEMUR, ANA GÖVDE
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün, tümör rezeksiyon cerrahisine bağlı oluşan yoğun kemik kaybı, bağ ve tendon kayıpları gibi durumlarda kullanılmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:
	2. Ürün, CoCr veya Titanyum alaşımı olmalıdır.
3. Ürün, çimentolu veya çimentosuz uygulamaya izin vermelidir.
4. Stemin;
a. Kaplamasız ve/veya Kumlamalı,
b. HA/Dual Kaplama,
c. Poroz Kaplama (Plazma/ Por Kaplama), seçeneklerin herhangi birinden olmalıdır.
5. Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 
	6. Ürün ana gövdesi; greftlenebilmeye imkân verecek şekilde boşluklara sahip olmalıdır.
7.   Ürün rotasyonel stabiliteyi sağlayıcı özelliği olmalıdır. 
8. Ürün proksimal femurun anatomisine uygun olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	9. Ürün tek kullanımlık, steril çift katlı orijinal ambalajında olmalıdır.
10. Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
11. Ürünlerde CE belgesi olmalıdır.
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