| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün; tümör rezeksiyon cerrahisine bağlı oluşan yoğun kemik kaybı, bağ ve tendon kayıpları gibi durumlarda kullanılmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün, - CoCr veya - Titanyum alaşımı olmalıdır. - UHMWPE, seçeneklerinden herhangi biri olmalıdır. - Ürünün; - Antibakteriyel Kaplama,Diğer Tüm Kaplamalar (Antibakteriyel Kaplamalar Hariç), - Kaplamasız, seçeneklerinden herhangi biri olmalıdır. - Ürün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün, sağ veya sol olmak üzere kullanıma uygun yapıda olmalıdır. - Ürün, proksimal tibia anatomisine uygun olmalıdır. - Ürün üzerinde ekstensör mekanizma ve yumuşak doku tespiti için delikler veya Plak olmalıdır, proximal femoral komponent anatomisine uygun olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün, tek kullanımlık, çift paketli steril olmalıdır. - Ürün, orijinal ambalajlarında olmalıdır. |