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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün; travma ve rekonstrüksiyon ameliyatlarının, kırık fiksasyonu, psödoartroz, kaynama bozuklukları veya uzuv uzatma, uzun kemiklerin kemik taşıması durumlarında kullanılmaya uygun olmalı, sistem el bilek kemik deformitelerinin veya kırıklarının üç boyutlu olarak düzeltilmesini sağlayabilecek bir dizayna sahip olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Ürün;
· Titanyum/Kompozit/Karbon/Alüminyum, alaşımların herhangi birinden üretilmiş olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	3. Ürün cerrahi sonrası takipte kırık iyileşmesini gözlemleyebilmek için radiolucent yapıda olmalıdır.
4. Ürün, açılı veya açısız özelliklerin herhangi birinden olmalıdır.
5. Ürün, içindeki yay yardımı ile rod üzerine otomatik olarak bağlanabilir olmalıdır.
6. Ürün, bir veya birden fazla schanz vidasının uygulanabileceği pin kanalları olmalıdır.
7. Sistemdeki bileşenler birbiri ile uyumlu olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	8. Ürün tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır.
9. Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
10. Ürünlerde CE belgesi olmalıdır.





1

