| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün femoral ve tibial stem, dejeneratif bozuklukların neden olduğu ağrılı ve engelli diz eklemlerinde ağrı ve hareket kısıtlılığının açık cerrahi girişim yolu ile giderilmesinde kullanılmalıdır. - Ürün diz revizyon artroplasti ameliyatlarında kullanılmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün; - Çimentolu, - Çimentosuz, seçeneklerinin herhangi birinden olmalıdır. - Ürün CoCr/Titanyum alaşımından yapılmış olmalıdır. - Ürün dış yüzeyi; - Kaplamasız, - Kaplamalı-POROZ/HA seçeneklerin herhangi birine sahip olmalıdır. - Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır. - Ürünün stemler ile beraber ofset seçeneği olan veya ofset seçeneği olmayan tiplerinden herhangi biri olmalıdır. - Ofset adaptör CoCr/Titanyum’dan imal edilmiş olmalıdır. - Ofset adaptör muhtelif boy ve ölçülerde olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün , femur ve tibiaya uygulanabilmelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün, tek kullanımlık, steril çift pakette olmalıdır. - Ürün, orijinal ambalajında olmalıdır. - Ürün uygun hazırlama ve uygulama seti ile birlikte hazır bulunmalıdır. - Set içerisinde ürün için gerekli denemeler hazır bulunmalıdır. - Ürün bütün halinde setin diğer parçaları ile uyumlu olmalıdır. |