SMT2670- KALÇA/OMUZ, TOTAL FEMUR/HUMERUS, İNTRAMEDÜLLER, ARA BAĞLANTI
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün, tümör rezeksiyon cerrahisine bağlı oluşan yoğun kemik kaybı, bağ ve tendon kayıpları gibi durumlarda kullanılmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün, CoCr veya Titanyum alaşımı olmalıdır.
3. Ürün; 
a. Antibakteriyel Kaplama,
b. Diğer Tüm Kaplamalar (Antibakteriyel Kaplamalar Hariç),
c. Kaplamasız, seçeneklerin herhangi birinden olmalıdır.
4. Ürünün muhtelif boy ve uzunluk seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	5. [bookmark: _GoBack]Ürün, intramedüller kullanıma uygun olmalıdır.
6. Ürün, segmentlere sabitlenebilir özellikte olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	7. Ürün tek kullanımlık, steril çift katlı, steril, orijinal ambalajında olmalıdır.



