SMT2671- KALÇA/OMUZ, TOTAL FEMUR/HUMERUS, ARA BAĞLANTI
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün, tümör rezeksiyon cerrahisine bağlı oluşan yoğun kemik kaybı, bağ ve tendon kayıpları gibi durumlarda kullanılmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	1. Ürün, CoCr veya Titanyum alaşımı olmalıdır.
2. Ürünün; 
a. Dişi-Dişi,
b. Erkek-Erkek,
c. Erkek-Dişi, tasarım özelliğine sahip seçeneklerin herhangi birinden olmalıdır.       
3. Ürünün; 
a. Antibakteriyel Kaplama,
b. [bookmark: _GoBack]Diğer Tüm Kaplamalar (Antibakteriyel Kaplamalar Hariç),
c. Kaplamasız, seçeneklerin herhangi birinden olmalıdır.
4. Ürünün muhtelif boy ve uzunluk seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	5. Ürün rotasyonel stabiliteyi sağlayıcı özelliği olmalıdır. 
6. Ürün, segmentlere sabitlenebilir özelikte olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	7. Ürün tek kullanımlık, steril çift katlı, steril, orijinal ambalajında olmalıdır.



