SMT2673- BAĞLANTI VİDASI, TÜMÖR REZEKSİYON
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün; tümör rezeksiyon cerrahisine bağlı oluşan yoğun kemik kaybı, bağ ve tendon kayıpları gibi durumlarda kullanılmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Ürün, CoCr veya Titanyum alaşımı olmalıdır.
3. Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 
	4. Ürün, rezeksiyon protezlerinde kullanılan segmentleri sabitleme amacıyla kullanılmalıdır. 
5. Ürün rotasyonel stabiliteyi sağlayıcı özelliği olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	6. Ürün tek kullanımlık, steril çift katlı, orijinal ambalajında olmalıdır.
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