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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Vasküler damar onarımlarında kullanılmak için tasarlanmış olmalıdır.
2. A/V fistül ve periferik uygulamalarda kullanılabilmelidir. 


	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	3. Koyundan elde edilen doğal kolajen yapıda olmalıdır. 
4.  Klinik talebine gore greftler; düz veya U şeklinde, 6 mm veya 8 mm çapında, en fazla 40 cm olmalıdır.
	

	Teknik Özellikleri: 

	5. Uygulanırken aynca bir solüsyon tatbikine gerek duyulmamalıdır. 
6. Kolajen yapıya destek olması amacı ile polyester mesh katmanı bulunmalıdır. 
7. Düz greftler uzun pyrex cam, U greftler plastik ambalajında olmalıdır. 
8. İç ambalajlar şeffaf görünüme sahip olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	9.  Steril olmalıdır. 
10. Orijinal tekli ambalajında ve etanol solusyon icinde bulunmalıdır.
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