| ## SMT Temel İşlevi: | - Vasküler veya kardiyovasküler onarım için tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Kardiyovasküler yamanın boyutları 10x10cm(±1)cm, 15x15(±1)cm veya 30x30(±1)cm ölçülerinde olmalıdır. - Kardiyovasküler yamanın duvar kalınlığı 0.01-0.75mm veya 0.75-2.00mm olmalıdır. - Sıkıştırılmış teflondan mamul olmalıdır. Teflon materyal kesildiğinde dağılmamalı, tiftiklenmemelidir. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Doku reaksiyonu minimal olmalı, toksik, alerjik olmamalıdır. - Herhangi bir işleme tabi tutulmadan kullanılabilmelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün steril ve orijinal ambalajında olmalıdır. |