

SMT2776 EMBOLİZAN, KOİL, PERİFERİK, SERBEST İTİLEN DİSTAL PROKSİMAL ÇAP FARKLI

	SMT Temel İşlevi: 
	1. Yüksek trombojenik özelliği ile arterial ve venöz embolizasyon, travma, kanama ve diğer damar lezyonları için uygun olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. [bookmark: _GoBack]Koiller 0.018-0,035 inç çapında platinden imal edilmiş olmalıdır.Proksimal ve distal çapları farklı olmalıdır.
3. Koiller damarın ya da embolize edilecek alanın boyutuna göre seçilebilmelidir

	Teknik Özellikleri: 

	4. Koiller MR ile uyumlu olmalıdır.
5. Delivery sistemine yüklenmiş halde paketlenmiş olmalıdır.
6. Koiller kılavuz tellerin uçları ile itilerek yerleştirilebilmelidir.


	Genel Hükümler:

	7. Malzemeler steril paketlenmiş ve son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.
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