|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Burkulma, çarpma, ezilme, küçük cerrahi girişimler ve enjeksiyonlar öncesi soğuk etkisiyle lokal anestezi uygulama amacı ile imal edilmiş olmalıdır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. Ürün en az 100ml en fazla 150 ml tüp formunda ambalajlarda olmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Soğutucu sprey uygulandığı vücut bölgesinde soğuk yanığı yapmamalıdır. 2. Ürün içerisinde toksik madde bulunmamalıdır. 3. Ürün uygulama esnasından itibaren ağrılı bölgede 10-15 dereceye kadar vücut ısını düşürmeli bu sayede aşırı soğuğun etkisi ile sinir uçlarının uyarılabilirliği düşmeli ve hastada ağrı hissini azaltmalıdır. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Firma bozuk, hatalı çıkan ürünleri yenisi ile bedelsiz değiştirmelidir 2. Kullanım sırasında üretim hatası olduğu saptanan malzemeler firma tarafından ücretsiz yenisi ile değiştirilmelidir. |