|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Burkulma, çarpma, ezilme, küçük cerrahi girişimler ve enjeksiyonlar öncesi soğuk etkisiyle lokal anestezi uygulama amacı ile imal edilmiş olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Ürün en az 100ml en fazla 150 ml tüp formunda ambalajlarda olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Soğutucu sprey uygulandığı vücut bölgesinde soğuk yanığı yapmamalıdır.
2. Ürün içerisinde toksik madde bulunmamalıdır.
3. Ürün uygulama esnasından itibaren ağrılı bölgede 10-15 dereceye kadar vücut ısını düşürmeli bu sayede aşırı soğuğun etkisi ile sinir uçlarının uyarılabilirliği düşmeli ve hastada ağrı hissini azaltmalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Firma bozuk, hatalı çıkan ürünleri yenisi ile bedelsiz değiştirmelidir
2. Kullanım sırasında üretim hatası olduğu saptanan malzemeler firma tarafından ücretsiz yenisi ile değiştirilmelidir.
 |