| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün, venöz veya arteryel dönüşü engellemeyecek şekilde girişim sonrası kanamayı durdurmak için Radial veya Femoral Artere basınç uygulamak için dizayn edilmiş olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün, basınç uygulamak için kullanılmak üzere vidalı veya enjektör yardımı ile şişirilebilen hava yastıklı modeli olmalıdır (Enjektör aynı ambalaj içerisinde sunulmalıdır.). - Ürünün femoral veya radial seçeneklerinden herhangi biri olmalıdır. - Ürünün, hasta yaş veya kilo farkına bağlı olarak farklı seçeneklerinden herhangi biri olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün olası istem dışı kanamayı kontrol edebilmek için şeffaf yapıda olmalıdır. - Ürün basınç uygulanacak yeri poliüretan olma ve balon kısmı elips (oval) olmalıdır. - Ürünün enjektörlü tiplerinde ürün ölçüsüne ve kullanım yerine uygun olacak şekilde enjektör ürün paketi içerisinde sunulmalıdır. - Ürün hastaya external uygulanabilmelidir. - Ürün üzerindeki balon 40-50 cc aralığında basınç verebilme özelliğine sahip olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün orijinal ambalajında teslim edilmelidir - Ürünün ÜTS kaydı olmalıdır. - Ürünün kullanımı sırasında üretim hatası olduğu saptanan malzemeler firma tarafından ücretsiz olarak yenisi ile değiştirilecektir. |