SMT 2799 ENDOBOX   

	SMT Temel İşlevi:
	1. Kanal eğelerinin saklanması ve sterilizasyonunda kullanılır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Paslanmaz çelikten ve/veya steril edilebilen sert plastikten imal edilmiş olmalıdır.
3. Kanal aletleri ile kanal boyunu ölçmek için üzerinde milimetrik ölçüm cetveli olmalıdır.
4. Kapaklı olmalıdır. 

	Teknik Özellikleri: 

	5. Korozyona uğramamalıdır.
6. Kanal aletlerini yerleştirmek için üzerinde sınıflandırılmış ve/veya renklendirilmiş delikler bulunmalıdır.
7. Aletlerin yerleştirildiği ve üzerinde cetvelin bulunduğu üst parça çıkarılabilmelidir.

	Genel Hükümler:
	8. Her türlü sterilizasyon ve dezenfeksiyona dayanıklı olmalıdır.
9. [bookmark: _GoBack]Ürün birim değerlendirilmesi adet bazında olmalıdır.
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