|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Endotel distrofisinin tedavisinde, teknik vakaların düzeltilmiş görme keskinliği veya daha iyi ve endotel hücre yoğunluğu sağlayabilmek, kornea endotel bozukluklarının tedavisi ve endotel keratoplastiyi görsel rehabilitasyon oranı / sonucu sağlamak için tasarlanmış olmalıdır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. Set içeriği; greft ekleme ve ön kamara yükleme için eğri pipet, çiftli luer lock konektör, durulama için greft balon ve düz cam pipet, greft yerleştirmesi ve BSS için 2 adet 5 ml luer lock sistemli enjektör, hava püskürtme için 1 adet 1 ml luer lock sistemli enjektör, 1 adet 27G köreltilmiş kanül ve 1 adet hava enjeksiyonu için 30G kanül şeklinde olmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Descement membran transplantasyonu şeffaf olmayan descemet membran endotel kaldırılması için tasarlanmış olmalıdır. 2. Teklif edilen ürün ile birlikte düzgün bir dmek graft oluşturabilmek için ≥96% saflığa sahip ve monoazo boya kirliliği en fazla %0,8 olan greft yerleştirme boyası verilmelidir. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Tek kullanımlık ve tek paket içerisinde steril olarak teslim edilmiş olmalıdır. 2. Ambalaj paketi üzerinde kod numarası, set içeriği ve markası belirtilmiş olmalıdır. |