

[bookmark: _GoBack]SMT2818-DENTAL TEMİZLEYİCİ SOLÜSYON
	SMT Temel İşlevi:
	1. Dental alanda kullanılan her türlü alet üzerindeki siman, aljinat kalıntıları, organik ve inorganik kirliliklerle birlikte pas, korozyon ve biyofilm tabakalarıyla karbon yanıklarını temizleyici özellikte olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Kullanıma hazır veya konsantre formda olabilir.
3. Konsantre formu 0,1-0,9 lt, 1-1,9 lt, 2-2,9 lt ile 3 lt ve üstü formları olabilir.
4. Kullanıma hazır formu 1-1,9 lt, 2-2,9 lt, 3-3,9 lt ile 4 lt ve üstü formları olmalıdır. 

	Teknik Özellikleri: 

	5. Ürün dental alet yüzeyindeki organik (kan, tükürük, doku v.b.) ve inorganik (su sertliğinden kaynaklı mineraller, kireç v.b.) kirlilikleri temizleyebilmelidir.
6. Yüksek düzeyde temizlik gücü olmalıdır.
7. Solüsyon otomatik dental alet yıkama makinelerinde kullanıma uygun olmalıdır.
8. Solüsyon renksiz olmalıdır.
9. Aletlerdeki mikroorganizmaları azaltmalıdır.
10. Ulaşılması zor alanlardaki artıkların temizlenmesinde etkili olmalıdır.
11. El aletlerinin çalışma ve fiziksel yeterliliklerini yenileme özelliğine sahip olmalıdır.
12. Korozyon önleyici özelliği olmalıdır. Kaplamalara zarar vermemeli, metal yüzeye aşındırıcı etkide olmamalıdır. 
13. Paslanmaz çelik, alüminyum, cam, sentetik, plastik, kauçuk ürünler üzerinde kullanılabilmeli, Ni-Ti içeren malzemeler üzerinde de kullanılabilmelidir.
14. Kullanım sonrası kanalizasyona direk dökülebilmelidir.
15. Aldehit, benzen, halojen, toluen, klorin, fenol ve ağır metaller içermemelidir.

	Genel Hükümler:
	16. [bookmark: _Hlk147485394]Orijinal ambalajında olmalıdır. 
17. Ürün üzerinde son kullanma tarihi belirtilmiş olmalı.
18. Birim değerlendirilmesi mililitre (ml) bazında yapılacaktır.
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