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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün; kemik rekonstrüksiyonunda veya implantların sabitlenmesine yardımcı olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün;
a. CoCr/Titanyum,
b. Çelik, alaşımların herhangi birinden yapılmış olmalıdır.
3. Ürünün muhtelif boy ve ölçülerinin herhangi birinden olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	4. Ürüne kilitleme bloğu dahil olmalıdır.
5. Ürün, bir merkezi telin etrafına ayrı flaman telin sarılmasıyla çok flamentli olmalıdır.
6. Ürün, enstruman seti ile uyumlu olmalıdır.
7. Ürünün her iki ucu açılmayacak şekilde kapatılmış olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	8. Ürün, tek kullanımlık, steril çift pakette veya steril konteynerda olmalıdır.
9. Ürün, orijinal ambalajlarında olmalıdır.
10. Ürün, oda sıcaklığında saklanabilmelidir.
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