SMT2849- KALÇA, REVİZYON, TROKANTER DESTEK/GRIP PLAK
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün; kalça ve asetabular bölge kırıklarında ve total kalça protezi uygulaması sonrasında bölgenin tespitinde kullanılmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün;
a. Çelik,
b. CoCr/Titanyum, alaşımların herhangi birinden yapılmış olmalıdır.
3. Ürünün muhtelif boy ve ölçülerinden herhangi birisi olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	4. Ürün, uygulama sırasında el aleti ile uyumlu tutma yeri olmalıdır.
5. Ürün, rotasyonu önleyici hook(uç)lara sahip olmalıdır.
6. Ürün, enstruman seti ile uyumlu olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	7. [bookmark: _GoBack]Ürün, tek kullanımlık, steril çift pakette veya konteynarda olmalıdır.
8. Ürün, orijinal ambalajlarında olmalıdır.
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