SMT2854-RETRAKSİYON MATERYALİ
	SMT Temel İşlevi:
	1. Sabit protezlerde ölçü almadan önce dişetinin mekanik olarak uzaklaştırılması amacına yönelik kullanılır. 
2. Laminate veneer uygulamalarının ölçü ve simantasyon aşamalarında kullanılabilecek kadar ince olmalıdır.  

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	3. Ürün; pat(pasta), ip (kord) veya elastik (retraksiyon lastiği) formlarından herhangi biri olabilir. 
4. Ürün içeriğinde hemostatik ajan bulunmalı, tercihen alüminyum klorür içermelidir. 

	Teknik Özellikleri: 

	5. Retraksiyon ipi:
a) %100 pamuk olmalıdır.
b) Değişik kalınlıklarda olmalıdır. 
c) İp paketinden kolaylıkla çıkarılıp koparılabilmelidir.
d) Yerleştirmeyi kolaylaştıracak kendine özgü örgü sistemi olmalıdır.
e) İp sulkusa kolaylıkla yerleştirilebilmeli, kullanım esnasında yırtılmamalı, kopmamalıdır.
f) Uygulandıktan sonra tek parça olarak çıkartılabilmelidir.
g) Yüksek emici özelliğe sahip olmalıdır.
6. Retraksiyon lastiği (elastik):
a) Medikal kullanım için uygun, biyouyumlu elastomer materyalden üretilmiş olmalıdır.
b) Gingival retraksiyon amacıyla diş çevresine uygulanabilir yapıda olmalıdır.
c) Farklı çap ve kalınlıklarda temin edilebilmelidir.
d) Uygulama sırasında elastikiyetini korumalı, deformasyona uğramamalıdır.
e) Dokuya zarar vermeden kontrollü basınç uygulayabilmelidir.
f) Kullanım sırasında kopma, yırtılma veya gevşeme olmamalıdır.
g) Lateks içermemelidir.
h) Tek kullanımlık olmalıdır.
7. Retraksiyon patı (pasta):
a) Kapsül veya şırınga formunda olmalıdır.
b) İçeriğinde hemostatik ajan (tercihen alüminyum klorür) bulunmalıdır.
c) Sulkusa kolay uygulanabilir viskozitede olmalıdır.
d) Kanama kontrolü sağlayabilmelidir.
e) Uygulama sonrası kolayca uzaklaştırılabilmeli, artık bırakmamalıdır.
f) Doku irritasyonu minimal olmalıdır.
g) Uygulama için uygun uç/aplikatör sistemi ile birlikte sunulmalıdır.

	Genel Hükümler:

	8. Ürün orijinal ambalajında olmalı ve ambalajında ürün bilgileri yer almalıdır.
9. Ürünler set halinde veya ayrı ayrı temin edilebilmelidir.
10. [bookmark: _GoBack] Set halinde olan ürünlerde solüsyon ve diğer tüm bileşenler ayrı ambalajlarda sunulmalıdır. 
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