SMT 2855 RUBBERDAM SETİ
	SMT Temel İşlevi:
	1. Yapılan işlemlerde dişleri, ağız içinde izole etmek için kullanılır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Paslanmaz çelikten yapılmış olmalıdır.
3. Setin içerisinde en az 9 adet klemp ve 1 adet klemp tutucu olmalıdır.
4. Setin içerisinde en az 1 adet lastik delici ve 1 adet lastik tutucu metal çerçeve olmalıdır.
5. Setin yanında en az 32 adet rubberdam lastiği bulunmalıdır.
6. Gerektiğinde lastiği ayıca temin edilebilmelidir.

	Teknik Özellikleri:
	7. Set halinde olmalıdır.
8. Yumuşak köşelere sahip olmalıdır.
9. Rubberdam lastiği;
· 150X150 mm. boyutlarında olmalıdır.
· Esnek ve yırtılmayan özellikte olmalıdır.
· [bookmark: _GoBack]Kauçuk kısımları zamanla ve kimyasal ajanlarla yıpranmamalı ve esnek özelliğini kaybetmemelidir.

	Genel Hükümler:

	10. Otoklavda steril edilebilmeli ve deformasyon ve korozyona uğramamalıdır.
11. Korozyona uğraması durumunda malzeme yüklenici firma tarafından birebir aynısıyla değiştirilecektir.
12. Orijinal ambalajında olmalıdır.
13. Ürünün ÜTS kayıt bildirim işlemi tamamlanmış olmalıdır.
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