| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün; ayak bileği artroplastisinde kullanıma uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün, UHMW Polietilen maddesinden yapılmış olmalıdır. - Ürünün muhtelif boy ve ölçülerinden herhangi birisi olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün diğer bileşenler ile uyumlu olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün, tek kullanımlık, steril çift pakette olmalıdır. - Ürün, orijinal ambalajlarında olmalıdır. - Ürün uygun hazırlama ve uygulama seti ile birlikte hazır bulunmalıdır. - Set içerisinde ürün için gerekli denemeler hazır bulunmalıdır. - Ürün bütün halinde setin diğer parçaları ile uyumlu olmalıdır. |