SMT2857- AYAK BİLEĞİ, PRİMER, TİBİAL KOMPONENT
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün; ayak bileği artroplastisinde kullanıma uygun olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün, CoCr/Titanyum alaşımların herhangi birinden yapılmış olmalıdır.
3. Ürün kaplaması;
a. Kaplamasız,
b. Çift Kaplama,
c. Kaplamalı-Poroz/Ha,
d. Seramik Kaplama (Oxınıum, Zırconıum, Tın), maddelerin herhangi birinden olmalıdır.
4. Ürünün muhtelif boy ve ölçülerinden herhangi birisi olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	5. Ürün diğer bileşenler ile uyumlu olmalıdır.
6. [bookmark: _GoBack]Ürün çimentolu veya çimentosuz kullanıma uygun olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	7. Ürün, tek kullanımlık, steril çift pakette olmalıdır.
8. Ürün, orijinal ambalajlarında olmalıdır.
9. Ürün uygun hazırlama ve uygulama seti ile birlikte hazır bulunmalıdır.
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