SMT2863- DİRSEK, PRİMER, MENTEŞE KİLİTLEME MEKANİZMASI
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün; dirsek artroplastisi için uygun olmalı ve mobiliteyi sağlama, deformiteyi düzeltme ve ağrıyı azaltma amacıyla kullanılmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Ürün, CoCr/Titanyum alaşımların herhangi birinden üretilmiş olmalıdır.
3. Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	4. Ürün; humeral komponent ile ulnar komponente uygun olmalıdır.
5. [bookmark: _GoBack]Mekanizmayı oluşturan ürünler modüler yapıda olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	6. Ürünler, çift katlı paketlerde steril olmalıdır.
7. Ürünler, orijinal ambalajında olmalıdır.
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