  SMT2870-STRİP KRON SETİ   
	SMT Temel İşlevi:
	1. Madde kaybı fazla süt dişi ve daimi dişlerde dolgu yapımında kullanılır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Anterior ve posterior grup için dolgu kron yapımında kullanılmak üzere muhtelif dişler için farklı ebatlarda olmalıdır.
3. Süt dişi ve/veya daimi diş için seçenekleri olmalıdır.
4. Posterior veya anterior olarak farklı set halinde de olabilir.

	Teknik Özellikleri: 

	5. Şeffaf ve renksiz olmalıdır.
6. [bookmark: _GoBack]Kolay uyumlanabilir olmalı ve uygulama esnasında deforme olmamalıdır.
7. Anatomik yapıya uygun olmalıdır.
8. Kompozit dolgu malzemelerine yapışmamalıdır.
9. Polimerize ışığı kırmadan geçirmelidir.
10. Toksik madde içermemelidir.

	Genel Hükümler:
	11. Orijinal ambalajında olmalıdır.
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