

SMT2872-TABLA ÖRTÜSÜ, DİŞ ÜNİTİ
	SMT Temel İşlevi:
	1. Ürün diş ünit tablasının üstünü örtmek amacı ile medikal malzemeden tasarlanarak imal edilmiş olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Ürünün eni en az 20 cm boyu ise en fazla 55 cm olmalıdır. (20x 30 cm, 25 x 30 cm, 25 x 35 cm vb.) 
3. Birinci sınıf kâğıttan yapılmış olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	4. Polietilen veya selülöz film kaplı olmalıdır.
5. Beyaz renkte olmalıdır.
6. Örtünün üst yüzü sıvıyı tutabilecek ve alt kısma kesinlikle sıvıyı geçirmeyecek yapıda olmalıdır.
7. Her bir örtü, rulodan kolay ayrılabilecek şekilde olmalıdır.

	[bookmark: _GoBack]Genel Hükümler:
	8. Birim değerlendirilmesi tabla örtüsü adedi bazında yapılacaktır.
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