| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün epidural bölgede açılan deliklerden istenen lokalizasyona yerleştirilerek uzak beyin bölgelerindeki epileptojenik aktivitenin saptanmasında kullanıma uygun olarak tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün tipik olarak bir çapak deliğine yerleştirilebilecek formda ve küçük olmalıdır. - Ürün kontak merkezleri platinum veya paslanmaz çelik olmalıdır. - Ürün , muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün dura açılmadan kullanıma uygun tasarlanmış olmalıdır. - Ürün güvenlik ve kullanım kolaylığı sağlayacak şekilde tek parça imal edilmiş olmalıdır. - Ürün, istenen kabrio kablo sistemine uyumlu olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün, tek kullanımlık olmalıdır. - Ürün, steril ve orijinal ambalajda teslim edilmelidir. - Ürün ambalajı üzerinde üretici firma adı, ürünün son kullanma tarihi, lot numarası bulunmalıdır. - Ürün, oda koşullarında saklanabilmelidir. - Ürün kullanıldıktan (çıkarıldıktan) sonra tekrar sterilize edilmemeli veya tekrar kullanılmamalıdır. |