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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün; travma ve rekonstrüksiyon ameliyatlarının, kırık fiksasyonu, psödoartroz, kaynama bozukluklar veya uzuv uzatma, uzun kemiklerin kemik taşıması durumlarında kullanılmaya uygun olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Ürün, çelik alaşımdan üretilmiş olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 
	3. Sistem farklı geometrik planlardaki kemik deformitelerinin veya kırıklarının üç boyutlu olarak düzeltilmesini sağlayabilecek bir dizayna sahip olmalıdır.
4. Ürün, tekli veya çiftli pin veya tel uygulamaya imkan veren küçük veya mini kırıklarda kullanılacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.
5. Sistem ile uyumlu rodların geçebileceği kanalları olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	6. Ürün tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır.
7.  Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
8.  Ürünlerde CE belgesi olmalıdır.
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