| ## SMT Temel İşlevi: | - Periodontal tedavide kullanılır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Kaliteli paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır. - Kırkland, orban seçenekleri olmalıdır. Bu tiplerin farklı açı ve şekillerde uç seçenekleri olabilir. - Farklı seçeneklerde uç formları olmalıdır. - Uzunluğu 16-19 cm arasında olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Karpal-tünel sendromunu engelleyecek şekilde alet sapları yuvarlak ve geniş çaplı olmalıdır. - Sap kısmı elde kaymayı engellemek için tırtıklı olmalıdır. - Uygulama ucunun yüzey polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalıdır. - İki uçlu olup uçlar iki yönde de keskin olmalı, bilenmeye uygun olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Diş hekimliğinde kullanılan kimyasallardan ve doku sıvılarından etkilenmemelidir. - Diş hekimliğinde kullanılan soğuk dezenfeksiyon sıvılarından, yüksek ısılı kuru hava sterilizatörlerinden ve doymuş su buharlı otoklavlarından sterilizasyon sırasında etkilenmemelidir. - Her türlü korozyona karşı dirençli olmalıdır. - Aletin üzerinde markası, seri/lot numaraları ve CE işareti olmalıdır. - Bıçaklar orjinal ambalajında olmalı ve ambalaj üzerinde kod numaraları, firma ismi olmalıdır. |