SMT2921 MUM ERİTME AYRAÇ ÇÖZELTİSİ
	SMT Temel İşlevi:
	1. Mum eritme makinalarında mumu uzaklaştırmak için kullanılır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Ürünün kurumlarda kullanılmakta olan mum eritme cihazlarına göre seçenekleri olmalıdır.
3. En az 5 ltlik ambalajlarda sıvı halde olabildiği gibi toz formunda da olabilir.

	Teknik Özellikleri: 
	4. Mum eritme cihazına uygun olmalıdır.
5. Muhtemel mum tortularının oluşmasını engelleyici özellikte olmalıdır.
6. Basınç 20 c de 23 Hpa olmalıdır
7. Ph derecesi 20 C de 7 olmalıdır
8. Toksit içeriği  > 20000 mg/kg olmalıdır.
9. Kaynama sıcaklığı 100 c olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	10. [bookmark: _GoBack]Birim  değerlendirilmesi sıvı için litre, toz için gram bazında yapılacaktır.
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