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	SMT Temel İşlevi:
	1. Dental restorasyonlarda (dişin aproximal tarafını içeren dolgularda) dişin anatomik şeklini korumak ve dolgu malzemesini sınırlandırmak için kullanılır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Kutu içerisinde kullanıma hazır metal matriks olmalıdır. 
3. Matriks yüksekliği ve kalınlığı çeşitli ebatlarda olabilir.
4. Küçük kutuda 500 (+-25) adet otomatriks ve 1 adet otomatriks bandı taşıyıcısı (otomatriks tabancası) olmalıdır.
5. Büyük kutuda 800 (+-25) adet otomatriks ve1 adet otomatriks bandı taşıyıcısı (otomatriks tabancası) olmalıdır.
6. Taşıyıcısı tek elle sıkma ve gevşetme yapmaya uygun olmalıdır. 
7. Otomatriks bandı ve taşıyıcısı birbiri ile uyumlu olmalıdır.
8. Otomatriks bandı taşıyıcısı korozyona dayanıklı, medikal kalite paslanmaz çelikten imal edilmiş olabileceği gibi, alternatif olarak uzun süreli kullanıma ve sterilizasyona uygun farklı malzemelerden de üretilmiş olabilir. Bandın takılacağı yüzey ise deformasyona neden olmayacak şekilde düzgün, pürüzsüz ve tırtıksız olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	9. Bantların plastik ve metal kısımları uygulama esnasında deforme olmamalı ve plastik kısım ile metal bant birbirinden ayrılmamalıdır.
10. Ağız içine yerleştirildiğinde otomatriks bandı taşıyıcısı ağızda kalmamalıdır. 
11. Ağıza yerleştirilmesi ve ağızdan çıkarılması aynı aparat tarafından yapılmalıdır. 
12. Ürün, dişeti formuna zarar vermeyecek şekilde olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	13. Ürün ambalajda olmalıdır. 
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