| ## SMT Temel İşlevi: | - Ortodontik tedavide kullanılır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Elastiklerin farklı çap ve kuvvetleri olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Farklı renk seçenekleri olabilir. - Ağız içi kuvvetlere dayanıklı olmalı ve çok çabuk deforme olup kopmamalıdır. - Şekilleri düzgün ve tam yuvarlak olmalıdır. - Elastikler sağlam kilitli poşetlerde olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Orijinal ambalajında olmalıdır. - Ürün paketi üzerinde lastiğin çapı ve kuvveti yazmalı ve farklı sembollerle belirtilmelidir. - Ürün değerlendirmesi elastik rondel adedi bazında yapılacaktır. |