SMT2933 LİGATÜR TELİ
	SMT Temel İşlevi:
	1. Ortodontik telleri braketlere bağlamak için kullanılır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Uzun, kısa, elastik tipleri olmalıdır.
3. Estetik amaç istendiğinde kullanılmak üzere şeffaf veya diş renginde olan tipleri olmalıdır.
4. Uzun ligatür teli;
· Paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır.
· Paketlerde en az 1000 adet 15 cm uzunluğunda ligatür teli bulunmalıdır.
5. Kısa ligatür teli;
· Paslanmaz çelik olmalıdır.
· Bir tüp/kutu içerisinde en az 500 adet olmalıdır.
6. Elastik ligatür;
· Şeffaf, gri ve diğer renk seçenekleri olmalıdır.
· Her çubuğun üzerinde en az 22 adet ligatür olmalıdır.
· En az 100 adetlik paketler halinde olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 
	7. Uzun ligatür teli, 0.010' ' kalınlığında olmalıdır.
8. Kısa ligatür teli, hazır bükülmüş halde olmalıdır.
9. [bookmark: _GoBack]Elastik ligatür teli, kısa çubuklar halinde olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	10. Orijinal ambalajında olmalıdır.
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