SMT2957- DİZ, REVİZYON, FEMUR-TİBİA STEM İÇİN, OFFSET ADAPTÖR
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün; dejeneratif bozuklukların neden olduğu ağrılı ve engelli diz eklemlerinde ağrı ve hareket kısıtlılığının açık cerrahi girişim yolu ile giderilmesinde ve revizyon diz artroplasti cerrahilerinde kullanılmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Ürün, CoCr veya Titanyum, alaşımlarının herhangi birinden olmalıdır.
3. Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 
	4. Ürün, femur-tibia revizyon stemlere uygun olmalıdır.


	Genel Hükümler:
	5. [bookmark: _GoBack]Ürün, tek kullanımlık, orijinal pakette, steril çift pakette veya sterilizasyonu sağlayabilecek uygun set içerisinde hazır olmalıdır.
6. Ürün uygun hazırlama ve uygulama seti ile birlikte hazır bulunmalıdır.
7. Set içerisinde ürün için gerekli denemeler hazır bulunmalıdır.
8. Ürün bütün halinde setin diğer parçaları ile uyumlu olmalıdır.
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