SMT2977-DİZ, İLERİ REVİZYON, MENTEŞE KİLİTLEME MEKANİZMASI
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün; dejeneratif diz eklemlerinin yerini almak üzere revizyon, diz veya bağ yetmezliği olan hastalar için uygulanabilmeli, yumuşak doku desteğinin kalmadığı, kemik kaybının ve deformitenin fazla olduğu, tekrarlayan diz protezi çıkıklarında, onkolojik rekonstrüksiyonlarda veya çoklu revizyon cerrahisinde kullanıma uygun olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Ürün, CoCr/Titanyum alaşımlarının herhangi birinden yapılmış olmalıdır.
3. Bileşenlerin doğru oturduğunu kontrol etmek için (uygulanabilen yerlerde) deneme protezleri muhtelif boy ve ölçülerin herhangi birinden olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	4. Ürün, diz ileri revizyon protez ameliyatında kullanılan diğer komponentlerle uyumlu olmalıdır.  
5. [bookmark: _GoBack]Ürün, femoral komponent ve tibial komponenti birbirine bağlayabilen özellikte olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	6. Ürün, tek kullanımlık, çift paketli steril olmalıdır.
7. Ürün, orijinal ambalajında olmalıdır.
8. Ürün uygun hazırlama ve uygulama seti ile birlikte hazır bulunmalıdır.
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