SMT2978-DİZ, İLERİ REVİZYON, MENTEŞE KİLİTLEME VİDASI

	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün; dejeneratif diz eklemlerinin yerini almak üzere revizyon, diz veya bağ yetmezliği olan hastalar için uygulanabilmeli, yumuşak doku desteğinin kalmadığı, kemik kaybının ve deformitenin fazla olduğu, tekrarlayan diz protezi çıkıklarında, onkolojik rekonstrüksiyonlarda veya çoklu revizyon cerrahisinde kullanıma uygun olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:
	2. [bookmark: _GoBack]Ürün CoCr/Titanyum alaşımından yapılmış olmalıdır.
3. Ürünün, muhtelif boy ve ölçülerinin herhangi birinden olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 
	4. Ürün, femoral komponent veya tibial komponenti sabitlemek için komponentlere uygun olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	5. Ürün, tek kullanımlık, çift paketli steril olmalıdır.
6. Ürün, orijinal ambalajlarında olmalıdır.
7. Ürün, oda sıcaklığında saklanabilmelidir.
8. Ürün uygun hazırlama ve uygulama seti ile birlikte hazır bulunmalıdır.
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