SMT2979-DİZ, İLERİ REVİZYON, TİBİAL İNSERT, MENTEŞELİ
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün; dejeneratif diz eklemlerinin yerini almak üzere revizyon, diz veya bağ yetmezliği olan hastalar için uygulanabilmeli, yumuşak doku desteğinin kalmadığı, kemik kaybının ve deformitenin fazla olduğu, tekrarlayan diz protezi çıkıklarında, onkolojik rekonstrüksiyonlarda veya çoklu revizyon cerrahisinde kullanıma uygun olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün;
a. UHMW Polietilen,
b. Yüksek Çapraz Bağlı Polietilen, Ardışık Yüksek Çapraz Bağlı Polietilen vb. bileşenlerin herhangi birisinden imal edilmiş olmalıdır.
3. Ürünün, muhtelif boy ve ölçülerinin herhangi birinden olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	4. Ürün, femoral komponent veya tibial komponente uygun olmalıdır.
5. [bookmark: _GoBack]Ürün sabit veya mobil seçenekte olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	6. Ürün, tek kullanımlık, çift paketli steril olmalıdır.
7. Ürün, orijinal ambalajında olmalıdır.
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