 SMT3013- KOSTAL SPİNAL, DİSTRAKSİYON SİSTEMİ, BAĞLAMA APARATI, İLİAK/LAMİNAR

	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün kostal spinal bölgede, iskelet gelişimini tamamlamamış hastalarda, omurga ile doğrudan temas sağlamadan veya omurgaya minimum doğrudan temas ile, göğüs kafesini ayırmak ve stabilize etmek için geliştirilmiş olup; göğüs duvarı bozukluğu, doğuştan gelen bebek veya çocukta devam eden skolyoz ve yetersiz gelişmiş göğüs kafesi sendromu uygulamaları için kullanıma uygun olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün;
a. Laminar bağlama,
b. İliak bağlama, olarak belirtilen sistem bileşenlerinin herhangi birinden olmalıdır.
3. Ürün, titanyumdan üretilmiş olmalıdır.
4. Ürün, muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 
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	5. Ürün, CT ve MR uyumlu olmalı, post operatif dönemde hasta takibine izin vermelidir.
6. Sistemin stabil hale getirilmesini sağlayacak özellikte dizayn edilmiş olmalıdır.
7. Sistemde kullanılacak bileşenler ile uyumlu olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	8. Ürün tek kullanımlık ve steril olmalıdır.
9. Ürün orijinal steril çift pakette veya sterilizasyonu sağlayabilecek uygun set içerisinde hazır olmalıdır.
10. Ürün ameliyatlarda kullanılmak üzere enstruman seti birlikte verilmelidir.
11. Sistemde kullanılan tüm ürünlerin üzerinde ölçüsel bilgiler (çap, boy ve firma)  ve takibi sağlamak için kullanılan lot numarası yazılmalıdır.



