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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün, vertebral çökme kırıklarında uygulanacak minimal invasive bir cerrahiye olanak sağlayacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün metal-plastik olmalıdır.
3. Şişirilebilir kemik tamponları muhtelif hacim ve muhtelif boy ölçülerde olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	4. Ürün, perkütan posterior yaklaşımla uygulanabilir olmalıdır.
5. Ürün yükseklik kaybının restorayonu ve güvenli bir alan yaratabilmek için kullanıma uygun olmalıdır.
6. Ürün 200-400 PSI veya 13-26 ATM basınca dayanıklı olmalıdır.
7. Ürün şaftında çalışma kanülünün içerisinden ilk çıkmaya başladığı noktayı işaret eden ve tamamen çıktığı noktayı işaret eden iki adet çizgi bulunmalıdır.
8. Ürünün çalışma kanülünün içerisinden en az 3 cm dışarı çıkabilmelidir.
9. Sistem içerisindeki tüm malzemeler birbiri ile uyumlu ve aynı marka olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	10. Ürün tek kullanımlık ve steril olmalıdır.
11. Ürün orijinal steril çift pakette veya sterilizasyonu sağlayabilecek uygun set içerisinde hazır olmalıdır.
12. Sistemde kullanılan tüm ürünlerin üzerinde ölçüsel bilgiler (çap, boy ve firma) ve takibi sağlamak için kullanılan lot numarası yazılmalıdır.
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