| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün, osteoporoza bağlı vertebral çökme kırıklarında, travmatik kırıklarda tümör cerrahisinde ve hemangioma’da ağrıyı durdurmak, kemiği stabilize etmek, kompresyon kırığı nedeniyle kaybolan vertebra gövdesinin yüksekliğini geri kazandırmak amacıyla kullanılır olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün, titanyum olmalıdır. - Titanyum kafesler vertebra anatomisine uygun olarak muhtelif ölçüde olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün perkütan posterior yaklaşımla uygulanabilir olmalıdır. - Ürün vertebra korpusu içinde şişebilen kafes şeklinde olmalıdır. - Ürün içine güvenli bir şekilde cement enjekte edilerek vertebra korpusu içinde güvenli bir şekilde şişirilebilmelidir. - Sistem içerisindeki tüm malzemeler birbiri ile uyumlu ve aynı marka olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tek kullanımlık ve steril olmalıdır. - Ürün orijinal steril çift pakette veya sterilizasyonu sağlayabilecek uygun set içerisinde hazır olmalıdır. - Sistemde kullanılan tüm ürünlerin üzerinde ölçüsel bilgiler (çap, boy ve firma) ve takibi sağlamak için kullanılan lot numarası yazılmalıdır. |