| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün, osteoporoza bağlı vertebral çökme kırıklarında, travmatik kırıklarda tümör cerrahisinde ve hemangioma’da ağrıyı durdurmak, kemiği stabilize etmek, kompresyon kırığı nedeniyle kaybolan vertebra gövdesinin yüksekliğini geri kazandırmak amacıyla kullanılır olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün metal-plastik olmalıdır. - Ürün, vertebra pedikülüne perkütan giriş için uygun çap ve boyda olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün, omurga cerrahisinde perkütan posterior yaklaşımla uygulanabilir olmalıdır. - Ürünün cilt üzerinden ne kadar girildiğinin görülebilmesi için derinlik çizgileri olmalıdır. - Ürünün üzerinde giriş iğnesi ile birlikte uygun uzunlukta (en az 300mm) kılavuz teli olmalıdır. - Sistem içerisindeki tüm malzemeler aynı marka ve birbiri ile uyumlu olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tek kullanımlık ve steril olmalıdır. - Ürün orijinal steril çift pakette veya sterilizasyonu sağlayabilecek uygun set içerisinde hazır olmalıdır. - Sistemde kullanılan tüm ürünlerin üzerinde ölçüsel bilgiler (çap, boy ve firma) ve takibi sağlamak için kullanılan lot numarası yazılmalıdır. |