| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün, osteoporoza bağlı vertebral çökme kırıklarında, travmatik kırıklarda tümör cerrahisinde ve hemangioma da uygulanacak minimal invaziv bir cerrahiye olanak sağlayacak enstrümantasyonu olmalıdır. - Ürün balon kifoplasti işlemi sırasında kemik çimentosunun karıştırılması ve aktarılması amacıyla kullanılır olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün, metal-plastik olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün omurga cerrahisinde perkütan posterior yaklaşımla uygulanabilir olmalıdır. - Ürün çimento tozu ve likidi içine dökülerek kapalı bir sistem içinde karıştırılarak çimentonun uygulama kıvamına gelmesini sağlayan kapalı sistem özelliğinde olmalıdır. - Sistem içerisindeki tüm malzemeler aynı marka ve birbiri ile uyumlu olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tek kullanımlık ve steril olmalıdır. - Ürün orijinal steril çift pakette veya sterilizasyonu sağlayabilecek uygun set içerisinde hazır olmalıdır. - Sistemde kullanılan tüm ürünlerin üzerinde ölçüsel bilgiler (çap, boy ve firma) ve takibi sağlamak için kullanılan lot numarası yazılmalıdır. |