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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Sistemin Osteoporoza bağlı vertebral çökme kırıklarında, travmatik kırıklarda tümör cerrahisinde ve hemangioma da uygulanacak minimal invaziv bir cerrahiye olanak sağlayacak enstrümantasyonu olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Ürün, metal-plastik olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	3. Sistem omurga cerrahisinde perkütan posterior yaklaşımla uygulanabilir olmalıdır. 
4. Kemik biyopsisi ve ayrıca cement (çimento) göndermek için kullanılabilmeli ve çalışma kanülü içinden geçebilmelidir.
5. Sistem içerisindeki tüm malzemeler aynı marka ve birbiri ile uyumlu olmalıdır

	Genel Hükümler:

	6. Ürün tek kullanımlık ve steril olmalıdır.
7. Ürün orijinal steril çift pakette veya sterilizasyonu sağlayabilecek uygun set içerisinde hazır olmalıdır.
8. Sistemde kullanılan tüm ürünlerin üzerinde ölçüsel bilgiler (çap, boy ve firma) ve takibi sağlamak için kullanılan lot numarası yazılmalıdır.
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