| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün; lomber bölgede, mekanik instabilitelerde, spondylolisthesis vakalarında, dejeneratif disk hastalıklarında omurgada füzyon ve stabilizasyona destek amaçlı kullanıma uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün, mesh şeklinde ve tek parça olmalıdır. - Ürün, Titanyum materyalden üretilmiş olmalıdır. - Ürün, muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün, MR uyumlu olmalıdır. - Ürün, alt ve üst vertebra ile birebir kontak sağlayacak yüzey açılı olmalıdır. - Ürün, alt ve üst vertebralarla sıkı bir tutunma sağlayabilmesi için temas yüzeylerinin keskin dişli bir yapı da olması gerekmektedir. - Ürün gerekli olduğunda kesilerek kullanılabilmelidir. - Ürünün greftleme için geniş orta boşluğu olmalıdır. - Ürünün üzerinde boyutları yazmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tek kullanımlık ve steril olmalıdır. - Ürün orijinal steril çift pakette veya sterilizasyonu sağlayabilecek uygun set içerisinde hazır olmalıdır. - Ürün ameliyatlarda kullanılmak üzere enstruman seti birlikte verilmelidir. - Sistemde kullanılan tüm ürünlerin üzerinde ölçüsel bilgiler (çap, boy ve firma) ve takibi sağlamak için kullanılan lot numarası yazılmalıdır. - Biyomekanik ve biyouyumluluk testleri yapılmış olmalıdır. |