SMT3055- KALÇA, PRİMER/REVİZYON, FEMORAL STEM VE MODÜLER BAŞ, BOYUNLU
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün; kalça artroplastisinde, kalça bölgesinde meydana gelen deformasyonların tedavisi için kullanılmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün; baş/boyun alternatifleri (yüksek offsetli/düşük offsetli/anteversiyon/retroversiyon tasarım seçeneklerinin herhangi birinden olmalıdır.
3. Ürün, tüm kaplamaların, tüm materyallerin herhangi birinden olmalıdır.
4. [bookmark: _GoBack]Ürünün, muhtelif boy ve ölçülerinin herhangi birinden olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	5. Ürünün tüm bileşenleri birbiri ile uyumlu olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	6. Ürün, tek kullanımlık, steril çift pakette olmalıdır.
7. Ürün, orijinal ambalajlarında olmalıdır.
8. Ürün uygun hazırlama ve uygulama seti ile birlikte hazır bulunmalıdır.
9. Set içerisinde ürün için gerekli denemeler hazır bulunmalıdır.
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