| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün; kalça revizyon artroplastisinde, kalça bölgesinde meydana gelen deformasyonların tedavisi için kullanılmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün; - Metal spacerlar (cup ve ring için), - Plaklar (cup ve ring için), - Spike (cup ve ring için), - Vida (cup ve ring için), - Oblong delikli/sferik-çift hareketli, - Rekonstrüksiyon Asetabular Revizyon Cup, tasarım özelliklerin herhangi birine sahip olmalıdır. - Ürün, CoCr/Titanyum alaşımından yapılmış olmalıdır. - Ürün kaplaması; - Kaplamasız, - Çift Kaplama, - Kaplamalı-HA, - Kaplamalı-Kumlama, - Kaplamalı-Plazma/Poroz, maddelerin herhangi biriyle yapılmış olmalıdır. - Ürünün, muhtelif boy ve ölçülerinin herhangi birinden olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Komponente tam uyumlu ve kemik komponent temas yüzeyinin sağlıklı değerlendirilmesini sağlayan denemeleri olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün, tek kullanımlık, steril çift pakette olmalıdır. - Ürün, orijinal ambalajlarında olmalıdır. - Ürün, oda sıcaklığında saklanabilmelidir. - Ürün uygun hazırlama ve uygulama seti ile birlikte hazır bulunmalıdır. |