SMT3102- KALÇA, REVİZYON, FEMUR SPACER
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün; enfekte kalça artroplastisi operasyonlarında kullanılmalı, revizyon sonrası iyileştirme sürecini kısaltmalıdır.
2. Ürün amacı, eklem aralığını korumak, kontraktürü önlemek ve bölgesel olarak yüksek dozda antibiyotik salınımı sağlamak olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	3. Ürün antibiyotikli olmalıdır.
4. Ürünün, muhtelif boy ve ölçülerinin herhangi birinden olmalıdır.
5. Ürün PMMA maddesinden yapılmış olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	6. Ürün medüller kanalın temizlendikten sonra ortaya çıkan eklem boşluğuna, hazır veya cerrah tarafından hazırlanan seçeneklerin herhangi birine konulabilir olmalıdır.
7. [bookmark: _GoBack]Ürün revizyon protezlerinin kullanıma kolaylık sağlamalıdır.

	Genel Hükümler:

	8. Ürün, tek kullanımlık, steril çift pakette olmalıdır.
9. Ürün, orijinal ambalajlarında olmalıdır.
10. Ürün, oda sıcaklığında saklanabilmelidir.
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