| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün; protez çevresi kırıklarının cerrahi tespitinde kullanılmalı, kalça protez revizyonu ameliyatlarında femurun şafta paralel yapılan osteotomilerinin tespitinde kullanılmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün; - Çelik - CoCr/Titanyum alaşımından yapılmış olmalıdır. - Ürünün, muhtelif boy ve ölçülerinin herhangi birinden olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün, kablo gönderilecek şekilde kablo deliğine sahip olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün, tek kullanımlık, steril çift pakette olmalıdır. - Ürün, orijinal ambalajlarında olmalıdır. - Ürün uygun hazırlama ve uygulama seti ile birlikte hazır bulunmalıdır. - Ürün bütün halinde setin diğer parçaları ile uyumlu olmalıdır. |