| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün; açık cerrahi ameliyatlarında kullanılmalı, kemik plaklar ile birlikte sabitleme ve fiksasyon elde etmek için kemik kırıklarında geçici fiksasyon sağlamalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün CoCr/Titanyum alaşımından yapılmış olmalıdır. - Ürünün, muhtelif boy ve ölçülerinin herhangi birinden olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün sütur deliğine sahip olmalıdır. - Ürün kemik tespitinde kortekse asılarak tespit edilebilmelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün, tek kullanımlık, steril çift pakette olmalıdır. - Ürün, orijinal ambalajlarında olmalıdır. |